| Год | ИФ | КОСГУ | Сумма | БО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расшифровка № 225 |  |  |  |  |
| 2024 | ОМС | 341 | 95017,00 |  |
| 2025 | ОМС | 341 | 494508,00 |  |
| 2026 | ОМС | 341 | 650364,00 |  |

КОНТРАКТ № 0340200003324012976

г. Киров                                                                                                         «____»_____________ 2024 г.

Кировское областное государственное клиническое бюджетное учреждение здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи»,  в лице главного врача С.М. Аракеляна, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КОНКОРДИКА», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Широнина Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждая по отдельности – «Сторона», в соответствии с решением аукционной комиссии (Протокол № 0340200003324012976 от 01.10.2024 года) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить изделия медицинского назначения, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Товар поставляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Источник финансирования - средства фонда обязательного медицинского страхования, средств от оказания платных услуг и осуществления иной  приносящей доход деятельности.

1.4. ИКЗ 242434549602743450100105340013250244

2. Срок и условия поставки.

2.1. Сроки поставки товара: поставка осуществляется  партиями по заявкам Заказчика в течение 15-ти календарных дней с момента направления заявки от Заказчика в ассортименте и количестве, указанном в заявке (заявка должна быть письменной, факсимильной или переданной иными способами электронной связи).

Поставщик обязан подтвердить получение заявки телефонограммой или факсограммой, в случае отсутствия таковой заявка считается принятой. Частота и периодичность заявок определяется Заказчиком.

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.

2.2. Место поставки товара: КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи»

-610006 г. Киров, ул. Возрождение, д.8.

2.3. Товар поставляется Поставщиком с соблюдением условий хранения и транспортировки товара, предусмотренной нормативно-технической документацией или инструкцией по применению.

2.4. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов по согласованию с Заказчиком.

2.5. Датой поставки товара является дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с предоставлением документов, указанных в пунктах. При невыполнении данного условия товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

2.6. На поставляемый товар Поставщик предоставляет Заказчику документацию (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), подтверждающую соответствие качества товара требованиям законодательства РФ: копию сертификата соответствия, или декларацию о соответствии, или сведения о декларации соответствии, паспорт качества, копию регистрационного удостоверения и документ, подтверждающий страну происхождения товара.

2.7. При возникновении трудностей выполнения поставки в установленные сроки Поставщик обязан незамедлительно принять меры по их урегулированию с Заказчиком, проинформировав об этом Заказчика в течение одного рабочего дня со дня их возникновения.

3. Качество товара.

3.1. Поставляемые товары должны быть зарегистрированы и разрешены к применению на территории РФ.

3.2. Качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемых к данному виду товаров.

3.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством РФ.

3.4. Упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данному виду товаров, и  обеспечивать  сохранность товара при транспортировке и хранении. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством РФ.

3.5. В отношении импортных товаров наличие информации на русском языке. Информация должна быть размещена на упаковке или этикетке товара, изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, листках – вкладышах к каждой единице товара или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.

3.6. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара в соответствии с указаниями на упаковке и должны распространяться на время хранения товара у Поставщика, время его транспортировки до Заказчика.

3.7 На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не менее 12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

- Обязательства сторон.

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить и передать Заказчику товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Контрактом количестве и ассортименте.

4.1.2. Поставить товар в обусловленный настоящим Контрактом срок.

4.1.3. Произвести допоставку (замену) товара в случае обнаружения недостачи (несоответствия ассортимента) при приемке товара в соответствии с условиями контракта.

4.1.4. Предоставить гарантии качества товара на весь объем поставляемого товара в соответствии с указаниями на упаковке.

4.1.5 Поставщик обязан предоставить Заказчику адрес электронной почты по которой будут приниматься сообщения (в том числе заявки на поставку товара, претензии) от Заказчика. Все сообщения, отправленные на вышеуказанный адрес электронной почты, признаются официальной перепиской в рамках настоящего контракта.

4.2. Заказчик обязуется:

    - Принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.2. Провести проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, при отсутствии претензий к товару подписать документом о приемке.

4.2.3. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности или ассортимента товара документам, определяющим их качество и безопасность, сообщить об этом Поставщику в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. При поставке Товара в ассортименте или количестве, не соответствующем заявке Заказчика, последний вправе отказаться от его принятия и оплаты.

4.3.2. Заказчик вправе провести экспертизу товара собственными силами либо внешними экспертами, с оформлением экспертного заключения.

5. Порядок приемки поставляемого товара.

5.1. Поставка Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Место поставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест, а также состояние транспортной упаковки. Подписание Акта приема-передачи Товара и (или) транспортных документов свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест.

Приемка Товара Заказчиком по качеству, ассортименту и комплектности осуществляется в соответствии с пунктами 5.2 - 5.8 настоящего контракта.

5.2. Поставщик после поставки Товара предусмотренного настоящим Контрактом, в объеме указанном в заявке Заказчика, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товаров, информацию о Поставщике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", единицу измерения поставленного Товара;

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставленного Товара;

г) информацию о количестве поставленного Товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5.3. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 5.3 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.5. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 5.3 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

5.8. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6. Цена Контракта и порядок расчетов

6.1. Максимальное значение цены контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

6.2. Максимальное значение цены контракта составляет 1 239 889,00 (Один миллион двести тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей 00 копеек), НДС не облагается (если НДС не облагается, указать основание)

6.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

6.4. В цене Контракта учтены все расходы Поставщика по предмету контракта, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, транспортные расходы (в том числе затраты на доставку до Заказчика), хранение, разгрузку товара на складе Заказчика, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), сборов и других обязательных платежей, уплаченных или подлежащих уплате.

6.5. Оплата по Контракту осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.6. В случае, если Поставщиком по настоящему контракту выступает юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

6.8. Оплата за поставленный товар может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).

6.9. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, Заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает цену единицы товара, работы, услуги в порядке ч. 24, ст. 22 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ.

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 10 % от цены контракта.

7.2 В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.3 Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

В платежном поручении указать назначение платежа: обеспечение исполнения по контракту, извещение о проведении электронного аукциона №_____________.

Банк: Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров

БИК 013304182/ ИНН 4345496027/ КПП 434501001

ОГРН 1194350011206/ ОКПО 94187915/ОКТМО 33701000001

Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» л/с 0580100Б331)

Расчетный счет: 40102810345370000033

Казначейский счет: 03224643330000004000

7.4 Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

7.5 В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

7.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

7.7. Если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Поставщиком избрано внесение денежных средств, Заказчик обязуется возвратить внесенные в качестве обеспечения денежные средства не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

7.8. Поставщик обязан представить оформленные надлежащим образом документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта до заключения контракта.

7.9 Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке

8. Ответственность сторон

8.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

8.2. Ответственность Заказчика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере 1 000 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3. Ответственность Поставщика (Подрядчика, Исполнителя):

8.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

8.3.5 Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустоек (штрафов, пеней) Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) претензионное письмо с требованием оплаты неустоек (штрафов, пеней) в течение 7 дней с даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) за поставленные товары, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

8.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

9. Основание и порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению либо решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством и настоящим контрактом.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", если в ходе исполнения контракта:

- установлено, что  характеристики товара не соответствуют установленным в документации об аукционе;

- нарушены сроки поставки, сборки, установки товара более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.

- при неоднократном нарушении срока поставки.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31.03.2026 г. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон, а в части оплаты до полного исполнения Заказчиком своих обязательств.

10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

10.4. Электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках выполнения обозначенного контракта по E-mail, адреса которых указаны в реквизитах контракта (размещены в ЕИС), а так же обмен документами с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений (ч. 16 ст. 94 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), имеет юридическую силу и является письменным доказательством в соответствии со ст. 75 АПК РФ.

10.5. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления. При не исполнении обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, все письменные документы (уведомления, претензии и т.д.) считаются доставленными Сторонами, если отправлены на имя и по адресу, указанному в настоящем контракте.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" 610011, Кировская обл., г. Киров, ул. Свердлова, д. 4. Тел.: 254-200 (приемная), 254-212 (отдел закупок) ИНН 4345496027/ КПП 434501001 ОГРН 1194350011206 Банк: Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров БИК 013304182 Расчетный счет 40102810345370000033 Казначейский счет 03224643330000004000 Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» л/с 0780100Б333, 0780100Б338) sgkb@mail.ru (секретарь), zakup.sgkb@yandex.ru(отдел закупок) Главный врач _________________________ С.М. Аракелян | Поставщик: ООО «КОНКОРДИКА» Юридический адрес: 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, д. 8, каб. 17 Почтовый адрес: 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, д. 8, каб. 17 ИНН 4345476461 КПП 434501001 ОГРН 1184350001384 ОКПО 24773988 Телефон: 222-221 E-mail: info@concordica.ru ОКТМО 33701000001 Банковские реквизиты: Р/с 40702810903000168893 Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" К/с 30101810700000000803 БИК 042202803 Дата постановки на учёт в налоговом органе- 02.02.2018г Генеральный директор ______________________ А.А. Широнин |
| --- | --- |

Приложение  № 1 к контракту

№ 0340200003324012976

от « ___ » _________ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристика товара |  | Ед. измерения | Общая сумма контракта, в рублях (с НДС), если Поставщик является плательщиком НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования (32.50.13.190/32.50.13.190-00007598) |  | Штука | 99 870,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Ножницы микрохирургические, изогнутые | наличие |  |  |
|  | • Ограничитель | наличие |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
|  | • Пружинные | наличие |  |  |
|  | • Рабочая часть изогнута по ребру под углом 60 градусов | наличие |  |  |
|  | • Одно лезвие с "пуговкой", второе лезвие остроконечное | наличие |  |  |
|  | • Винтовое соединение бранш | наличие |  |  |
|  | • Рукоятки плоские с рифлением | наличие |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
|  | • Длина лезвий | 15 (мм) |  |  |
|  | • Пружина разъёмная | наличие |  |  |
|  | • Общая длина | 165 (мм) |  |  |
| 2 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования (32.50.13.190/32.50.13.190-00007598) |  | Штука | 31 519,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Высота подъёма кончиков от плоскости | 8 (мм) |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
|  | • Твердосплавные вставки- сплав на основе кобальта | наличие |  |  |
|  | • Тупоконечные | Наличие |  |  |
|  | • Общая длина | 230 (мм) |  |  |
|  | • Длина рабочей части | 53.5 (мм) |  |  |
|  | • Винтовое соединение бранш | наличие |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Рабочая часть изогнута по плоскости | наличие |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
|  | • Ножницы препаровальные | наличие |  |  |
|  | • Рукоятки золотистого цвета для обозначения наличия твердосплавных вставок | наличие |  |  |
| 3 | Зажим сосудистый, многоразового использования (32.50.13.190/32.50.13.190-00007380) |  | Штука | 30 160,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Рукоятки плавно изогнуты по плоскости | наличие |  |  |
|  | • Точка изгиба находится на расстоянии от кончиков | 30 (мм) |  |  |
|  | • Атравматическая нарезка на внутренней поверхности браншей | наличие |  |  |
|  | • Соединение браншей по типу "закрытый замок" | наличие |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Рабочая часть изогнута по плоскости в сторону, противоположную изгибу рукояток, на 60? | наличие |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
|  | • Кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |  |  |
|  | • Общая длина | 160 (мм) |  |  |
| 4 | Зажим сосудистый, многоразового использования (32.50.13.190/32.50.13.190-00007380) |  | Штука | 38 719,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Длина нарезки по протяжённости | 50 (мм) |  |  |
|  | • Рабочая часть изогнута под углом 30 градусов | наличие |  |  |
|  | • Атравматическая нарезка на внутренней поверхности браншей | наличие |  |  |
|  | • Соединение браншей по типу "закрытый замок" | наличие |  |  |
|  | • Расстояние от кончиков рабочей части до точки изгиба | 50 (мм) |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
|  | • Ширина кончиков рабочей части | 4.5 (мм) |  |  |
|  | • Кремальера | наличие |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
|  | • Длина губок рабочей части по протяжённости | 58 (мм) |  |  |
|  | • Общая длина | 170 (мм) |  |  |
| 5 | Зажим хирургический типа "бульдог", многоразового использования (32.50.13.190/32.50.13.190-00007555) |  | Штука | 33 557,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Атравматическая нарезка на внутренней поверхности браншей | наличие |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Рабочая часть изогнута по плоскости, под углом в точке, находящейся на расстоянии от кончиков | 44 (мм) |  |  |
|  | • Пружинное соединение бранш | наличие |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
|  | • Плоские округлые пластины на рукоятках позволяют накладывать зажим без использования дополнительного инструмента | наличие |  |  |
|  | • Клипс сосудистый тип "бульдог" | наличие |  |  |
|  | • Сила закрытия, гр. | 250 |  |  |
|  | • При полном смыкании нарезки инструментов точно совпадают. Острые кромки по краям губок притупленные | наличие |  |  |
| 6 | Зажим хирургический типа "бульдог", многоразового использования (32.50.13.190/32.50.13.190-00007555) |  | Штука | 33 557,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Сила закрытия, гр. | 350 |  |  |
|  | • Атравматическая нарезка на внутренней поверхности браншей | наличие |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Рабочая часть изогнута по плоскости, под углом в точке, находящейся на расстоянии от кончиков | 44 (мм) |  |  |
|  | • Пружинное соединение бранш | наличие |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
|  | • Плоские округлые пластины на рукоятках позволяют накладывать зажим без использования дополнительного инструмента | наличие |  |  |
|  | • При полном смыкании нарезки инструментов точно совпадают. Острые кромки по краям губок притупленные. | наличие |  |  |
| 7 | Иглодержатель, многоразового использования (32.50.13.190/32.50.13.190-00007365) |  | Штука | 50 538,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Микроиглодержатель, прямой, для нитей размером USP 4/0, 5/0, 6/0 | наличие |  |  |
|  | • Пружинный | наличие |  |  |
|  | • Ширина кончиков рабочей части | 2 (мм) |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
|  | • Твердосплавные вставки- сплав на основе карбидфольфрама с добавлением никеля | наличие |  |  |
|  | • При полном смыкании нарезки инструментов должны точно совпадать. Острые кромки по краям губок притуплены. | наличие |  |  |
|  | • Длина губок рабочей части | 15 (мм) |  |  |
|  | • Общая длина | 180 (мм) |  |  |
|  | • Шаг нарезки на рабочих поверхностях | 0.4 (мм) |  |  |
|  | • Кремальера | наличие |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
|  | • Рукоятки золотистого цвета для обозначения наличия твердосплавных вставок | наличие |  |  |
|  | • Пружина разъёмная | наличие |  |  |
|  | • Рукоятки округлые с рифлением | наличие |  |  |
| 8 | Ретрактор нейрохирургический, самоудерживающийся (32.50.13.190/32.50.13.190-00007358) |  | Штука | 61 043,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Бранши сгибаются вверх-вниз для более точного позиционирования расширителя | наличие |  |  |
|  | • Шарнирное соединение на браншах | наличие |  |  |
|  | • Кремальера | наличие |  |  |
|  | • Кол-во зубцов 5 х 4 | наличие |  |  |
|  | • Общая длина | 320 (мм) |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
|  | • Зубчики полу-острые | наличие |  |  |
|  | • Расширитель самоудерживающийся | наличие |  |  |
|  | • Бранши лирообразной формы, зубцы при соединении бранш перекрещиваются | наличие |  |  |
| 9 | Щипцы хирургические для мягких тканей, в форме пинцета, многоразового использования (32.50.13.190/32.50.13.190-00007558) |  | Штука | 2 310,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Общая длина | 120 (мм) |  |  |
|  | • Пинцет анатомический прямой | наличие |  |  |
|  | • Рукоятки с рифлением | наличие |  |  |
|  | • Поперечная нарезка на кончиках рабочей части | наличие |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
|  | • Ширина кончиков рабочей части | 1.2 (мм) |  |  |
|  | • Длина нарезки по протяжённости | 11.8 (мм) |  |  |
| 10 | Стриппер (32.50.13.190) |  | Штука | 4 348,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Кольцевой для эндартерэктомии | наличие |  |  |
|  | • Угол наклона петли, град. | 135 |  |  |
|  | • Диаметр рабочей части | 2 (мм) |  |  |
|  | • Общая длина | 550 (мм) |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
| 11 | Стриппер (32.50.13.190) |  | Штука | 4 348,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
|  | • Кольцевой для эндартерэктомии | наличие |  |  |
|  | • Угол наклона петли, град. | 135 |  |  |
|  | • Диаметр рабочей части | 4 (мм) |  |  |
|  | • Общая длина | 550 (мм) |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
| 12 | Стриппер (32.50.13.190) |  | Штука | 4 348,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Кольцевой для эндартерэктомии | наличие |  |  |
|  | • Угол наклона петли, град. | 135 |  |  |
|  | • Диаметр рабочей части | 7 (мм) |  |  |
|  | • Общая длина | 550 (мм) |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
| 13 | Стриппер (32.50.13.190) |  | Штука | 4 348,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Кольцевой для эндартерэктомии | наличие |  |  |
|  | • Угол наклона петли, град. | 135 |  |  |
|  | • Диаметр рабочей части | 8.5 (мм) |  |  |
|  | • Общая длина | 550 (мм) |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
| 14 | Стриппер (32.50.13.190) |  | Штука | 4 348,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Кольцевой для эндартерэктомии | наличие |  |  |
|  | • Угол наклона петли, град. | 135 |  |  |
|  | • Диаметр рабочей части | 10 (мм) |  |  |
|  | • Общая длина | 550 (мм) |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
| 15 | Стриппер (32.50.13.190) |  | Штука | 4 348,00 |
|  | Страна происхождения товара | Федеративная Республика Германия |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Кольцевой для эндартерэктомии | наличие |  |  |
|  | • Угол наклона петли, град. | 135 |  |  |
|  | • Диаметр рабочей части | 12 (мм) |  |  |
|  | • Общая длина | 550 (мм) |  |  |
|  | • Материал | сталь |  |  |
|  | • Маркировка инструмента, содержащая: каталожный номер, товарный знак производителя | наличие |  |  |
|  | • Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | наличие |  |  |
| 16 | Игла для аспирации/биопсии, многоразового использования (32.50.13.110/32.50.13.110-00005004) |  | Штука | 2 250,00 |
|  | Страна происхождения товара | Российская Федерация |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Длина | 48 (мм) |  |  |
|  | • Материал | нержавеющая сталь |  |  |
|  | • Индивидуальная упаковка с обозначением кода и производителя | наличие |  |  |
|  | • Лазерная маркировка с указанием каталожного кода и логотипа производителя | наличие |  |  |
|  | • Диаметр оливы на конце рабочей части | 2.5 (мм) |  |  |
|  | • Адаптер тип "Луер" | наличие |  |  |
| 17 | Катетер баллонный для тромбэктомии (32.50.13.110/32.50.13.110-02310) |  | Штука | 4 580,00 |
|  | Страна происхождения товара | Республика Польша |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Тип баллона (Система доставки) | Монорельсовый (Быстрая замена) |  |  |
|  | • Длина баллона | 5 (мм) |  |  |
|  | • Диаметр баллона | 6 (мм) |  |  |
|  | • Длина катетера | 80 (см) |  |  |
|  | • Материал изготовления катетера | Полиамид |  |  |
|  | • Объем баллона | 0.2 (см3;^мл) |  |  |
|  | • На дистальном конце катетера равномерно раздуваемый баллон с гладкой поверхностью | Наличие |  |  |
|  | • Баллон располагается в специальном углублении | наличие |  |  |
|  | • Упаковка | Индивидуальная стерильная |  |  |
|  | • Удаляемый стальной стилет | наличие |  |  |
|  | • Материал изготовления баллона | латекс, дополнительно закреплен шелковой нитью |  |  |
|  | • Кончик катетера | мягкий, плавно закругленный |  |  |
|  | • Размер катетера, F | 3 |  |  |
|  | • Наружный диаметр баллона | 6 (мм) |  |  |
|  | • Маркировка глубины введения | через каждые 10 см |  |  |
|  | • Материал изготовления кончика катетера | латекс |  |  |
|  | • одноразовый | наличие |  |  |
|  | • Цветовая кодировка размера | Наличие |  |  |
|  | • Информация с указанием диаметра и объема заполнения баллона указана на катетере | Наличие |  |  |
|  | • Проксимальный конец катетера имеет винтовое соединение Луер-лок с дополнительными боковыми лопастями для удобства вращения катетера в сосуде | Наличие |  |  |
|  | • Рентгеноконтрастность | наличие |  |  |
| 18 | Катетер баллонный для тромбэктомии (32.50.13.110/32.50.13.110-02310) |  | Штука | 4 580,00 |
|  | Страна происхождения товара | Республика Польша |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Тип баллона (Система доставки) | Монорельсовый (Быстрая замена) |  |  |
|  | • Длина баллона | 9 (мм) |  |  |
|  | • Диаметр баллона | 8 (мм) |  |  |
|  | • Длина катетера | 80 (см) |  |  |
|  | • Объем баллона | 0.7 (см3;^мл) |  |  |
|  | • Материал изготовления катетера | Полиамид |  |  |
|  | • На дистальном конце катетера равномерно раздуваемый баллон с гладкой поверхностью | Наличие |  |  |
|  | • Наружный диаметр баллона | 8 (мм) |  |  |
|  | • Баллон располагается в специальном углублении | наличие |  |  |
|  | • Упаковка | Индивидуальная стерильная |  |  |
|  | • Удаляемый стальной стилет | наличие |  |  |
|  | • Материал изготовления баллона | латекс, дополнительно закреплен шелковой нитью |  |  |
|  | • Кончик катетера | мягкий, плавно закругленный |  |  |
|  | • Маркировка глубины введения | через каждые 10 см |  |  |
|  | • Материал изготовления кончика катетера | латекс |  |  |
|  | • одноразовый | наличие |  |  |
|  | • Цветовая кодировка размера | Наличие |  |  |
|  | • Информация с указанием диаметра и объема заполнения баллона указана на катетере | Наличие |  |  |
|  | • Размер катетера, F | 4 |  |  |
|  | • Проксимальный конец катетера имеет винтовое соединение Луер-лок с дополнительными боковыми лопастями для удобства вращения катетера в сосуде | Наличие |  |  |
|  | • Рентгеноконтрастность | наличие |  |  |
| 19 | Катетер баллонный для тромбэктомии (32.50.13.110/32.50.13.110-02314) |  | Штука | 4 580,00 |
|  | Страна происхождения товара | Республика Польша |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Тип баллона (Система доставки) | Монорельсовый (Быстрая замена) |  |  |
|  | • Длина баллона | 12 (мм) |  |  |
|  | • Диаметр баллона | 10 (мм) |  |  |
|  | • Длина катетера | 80 (см) |  |  |
|  | • Материал изготовления катетера | Полиамид |  |  |
|  | • Объем баллона | 1.5 (см3;^мл) |  |  |
|  | • На дистальном конце катетера равномерно раздуваемый баллон с гладкой поверхностью | Наличие |  |  |
|  | • Размер катетера, F | 5 |  |  |
|  | • Баллон располагается в специальном углублении | наличие |  |  |
|  | • Наружный диаметр баллона | 10 (мм) |  |  |
|  | • Проксимальный конец катетера имеет винтовое соединение Луер-лок с дополнительными боковыми лопастями для удобства вращения катетера в сосуде | наличие |  |  |
|  | • Упаковка | Индивидуальная стерильная |  |  |
|  | • Удаляемый стальной стилет | наличие |  |  |
|  | • Материал изготовления баллона | латекс, дополнительно закреплен шелковой нитью |  |  |
|  | • Кончик катетера | мягкий, плавно закругленный |  |  |
|  | • Маркировка глубины введения | через каждые 10 см |  |  |
|  | • Материал изготовления кончика катетера | латекс |  |  |
|  | • одноразовый | наличие |  |  |
|  | • Цветовая кодировка размера | Наличие |  |  |
|  | • Информация с указанием диаметра и объема заполнения баллона указана на катетере | Наличие |  |  |
|  | • Рентгеноконтрастность | наличие |  |  |
| 20 | Щипцы захватывающие к эндоскопу жесткие, одноразового использования (32.50.13.190/32.50.13.190-00007389) |  | Штука | 14 900,00 |
|  | Страна происхождения товара | Российская Федерация |  |  |
|  | Наименование мед. изделия в соответствии с РУ | не указано при формировании заявки |  |  |
|  | Предлагаемые значения характеристик по позиции |  |  |  |
|  | • Ручка разборная | наличие |  |  |
|  | • Упаковка | стерильная |  |  |
|  | • Три плоские бранши, зубовидные | наличие |  |  |
|  | • Жесткий катетер, нержавеющая сталь | наличие |  |  |
|  | • Длина | 65 (см) |  |  |
|  | • Диаметр, CH | 5 |  |  |
| Сумма единиц товара, руб. |  |  |  | 438 251,00 |
| Цена контракта |  |  |  | 1 239 889,00 |

| Заказчик: КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" Главный врач _________________________ С.М. Аракелян | Поставщик: ООО «КОНКОРДИКА» Генеральный директор ______________________ А.А. Широнин |
| --- | --- |